**市疾控中心中央空调维修保养明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **主机设备** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 约克65KW主机(一年两次保养) | 6台 |  |  | 含人工及清洗保养费 |
| 2 | 管道室内外维护(一年两次维护保养) | 1项 |  |  | 含管道清洗及所需材料,人工费 |
| 3 | 室内风机盘管(一年两次保养) | 101台 |  |  | 清洗蒸发器；过滤器；过滤网 |
| 4 | 过滤器维护DN150(一年两次保养) | 1个 |  |  | 管道；风轮；电机；人工费;管道；人工费 |
| 5 | 电控件维护(一年两次保养) | 1项 |  |  | 人工费 |
| 6 | **总金额（含税费）：大写人民币：** |

以上维护金额含：温度传感器、手操器、DN20软连接、DN20过滤器、DN20铜球阀、维修人工费，需更换200元以内的主配件，免维修费及上门人工费。