送检设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号** | **生产商** | **出厂编号** | **出厂日期** | **备注（待检项目）** | **使用科室** |
| 1 | 氯、二氧化氯光度计 | DC1500 | 21620-USA拉莫特 | 1542217  | 20160926 | 余氯、二氧化氯 | 公控科 |
| 2 | 氯、二氧化氯光度计 | DC1500 | 21620-USA拉莫特 | 1532217  | 20160926 | 余氯、二氧化氯 | 公控科 |
| 3 | 余氯比色计 | PCⅡ | 美国哈希公司 | 12050E174035 |  | 二氧化氯 | 公控科 |
| 4 | 二氧氯比色计 | PCⅡ | 美国哈希公司 | 12050E174033 |  | 余氯 | 公控科 |
| 5 | 便携式PH计 | PC5 | 上海三信仪表厂 | 5617031037  | 20170310 | PH、电导率 | 公控科 |
| 6 | 便携式PH计 | PC5 | 上海三信仪表厂 | 5617101003  | 20170310 | PH、电导率 | 公控科 |
| 7 | 便携式色度计 | DR890 | 美国哈希公司 | 无 |  | 色度 | 公控科 |
| 8 | 可吸颗粒分析仪 | DUST TRAKTM TMⅡ 8532 | 美国TSI公司 | 8532170809  | 2017 | PM2.5、PM10 | 公控科 |
| 9 | 可吸颗粒分析仪 | DUST TRAKTM TMⅡ 8532 | 美国TSI公司 | 8532170803  | 2017 | PM2.5、PM10 | 公控科 |
| 10 | 多参数通风表（CO、CO2分析仪） | TSI lncorporated 9565-P | 美国TSI公司 | 9565P1644039 | 2016 | 气压 | 公控科 |
| 11 | 多参数通风表（CO、CO2分析仪） | TSI lncorporated 9565-P | 美国TSI公司 | 9565P1705009 | 2017 | 气压 | 公控科 |
| 12 | 多参数通风表探头（CO、CO2） | TSI 982 Probe | 美国TSI公司 | P16020012 | 2016 | CO、CO2 | 公控科 |
| 13 | 多参数通风表探头（CO、CO2） | TSI 982 Probe | 美国TSI公司 | P16040029 | 2016 | CO、CO2 | 公控科 |
| 14 | 多参数通风表探头（温湿风） | TSI 960 Probe | 美国TSI公司 | P16180052 | 2016 | 温度、湿度、风速 | 公控科 |
| 15 | 多参数通风表探头（温湿风） | TSI 960 Probe | 美国TSI公司 | P16180059 | 2016 | 温度、湿度、风速 | 公控科 |
| 16 | 风速检测仪 | test0425 | 德国 | 02104206 |  | 温度、风速 | 公控科 |
| 17 | 温湿度计 | TES1360A | TES | 091017309 |  | 温度、湿度 | 公控科 |
| 18 | 套帽式风量计 | TSI 8380 | 美国TSI公司 | T83801648002 | 2016 | 风量 | 公控科 |
| 19 | 表面中心温度计 | BYW-100 | 北京宝云兴业科贸有限公司 | 160643861 |  | 温度 | 公控科 |
| 20 | 表面中心温度计 | BYW-100 | 北京宝云兴业科贸有限公司 | 161025788 |  | 温度 | 公控科 |
| 21 | 六级空气微生物采样器（流量计） | FA-1 | 金坛市康华电子仪器制造厂 | 2014-1891 | 2014.03 | 流量 | 公控科 |
| 22 | 六级空气微生物采样器（流量计） | FA-1 | 金坛市康华电子仪器制造厂 | 2014-1892 | 2014.03 | 流量 | 公控科 |
| 23 | 六级空气微生物采样器（流量计） | FA-1 | 金坛市康华电子仪器制造厂 | 2014-1893 | 2014.03 | 流量 | 公控科 |
| 24 | 撞击式空气微生物采样器（流量计） | BY－300 | 北京宝云兴业科贸有限公司 | 2017006 | 2017 | 流量 | 公控科 |
| 25 | 流量校准仪（流量计） | Defender530-M | made in U.S.A | 144462 | 2017 | 流量 | 公控科 |
| 26 | 温湿度计 | HM41 | 芬兰维萨拉公司 | S3230346 | 20200805 | 温度、湿度 | 学卫科 |
| 27 | 温湿度计 | HM41 | 芬兰维萨拉公司 | S3230352 | 20200805 | 温度、湿度 | 学卫科 |
| 28 | 紫外辐照计 | UV-B | 北京师范大学光电仪器厂 | B1809021 |  | 紫外线辐照强度 | 消杀科 |
| 29 | 紫外辐射照度计 | KUV-254 | 武汉康威达卫生保健用品有限公司 | S654308 |  | 紫外线辐照强度 | 消杀科 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |