十堰市政府采购询价单

年       月      日

| 采购单位：十堰市疾病预防控制中心 | 报价单位（加盖公章）： |
| --- | --- |
| 联系人：冯老师 联系电话：8119996 | 联系人： 联系电话： |
| 采 购 需 求（污水处理年度维护保养部分） | 供 应 商 回 复 |
| 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 常规巡检 | 1、包含1年期设备运维巡检工作； 2、保证每个星期一次的常规巡检工作以及非正常情况下的应急维护工作，车马费； 3、保证在接到应急维护电话后2小时内赶到现场，特殊情况24小时内到达现场； 4、负责台账建立、填写、提供环保部门检查资料。 | 次 | 每周1次（全年不少于52次） |  |  |  |
| 设备维护 | 1、包含1年期内设备常规维护工作，单次小型配件低于500元内由免费提供，全年累计不超过4000元； 2、超过500元的设备配件报请贵单位审计采购；同时提供必要的情况说明，有条件提供备选方案。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 耗材供应 | 负责全年的药剂使用费用，包含：日常定期加药、药剂费用。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 污水监测 | 每半年一次的污水常规监测，出具检测报告。 | 次 | 2 |  |  |  |
| 备注：其中包括人工费、药剂费、化验费、日常设备维护保养费、管理费 | 合计报价(含税) |  |  |